附表1
文物保护工程检查基本信息表（例表）
	工程项目名称
	
	工程性质
	□修缮□迁移 □保护性设施建设

	文保单位名称
	
	保护级别
	□国保 □省保 □其他

	批文（名称及文号）
	

	业主单位
	

	业主项目负责人
（姓名、职务/职称）
	
	联系方式
	

	勘察设计单位
	
	文保资质
	□甲级  □乙级  □ 丙级

	勘察设计负责人（姓名、职务/职称）
	
	联系方式
	

	施工单位
	
	文保资质
	□一级  □二级 □ 三级

	施工负责人（姓名、职务/职称）
	
	联系方式
	

	监理单位
	
	文保资质
	□甲级  □乙级  □ 丙级

	监理负责人（姓名、职务/职称）
	
	联系方式
	

	保护工程经费(万元)
	中央财政补助：   
	省财政补助：     

	
	地方投入：    
	本单位投入：   

	
	其它经费：

	合同金额（万元）
	设计：                            
	施工：
	监理：

	已支付金额（万元）
	设计：                            
	施工：
	监理：

	工程范围与内容
	

	开工时间
	
	拟完工时间
	

	工程进度情况
	（已完成工程进度百分比，已经完成内容，当前施工主要内容，待实施内容，较施工进度计划有无变更，变化原因。能否按时完工，如不能需说明原因。）


	工程整改情况
	有无工程整改，简述整改内容及整改验收情况



附表2 

江苏省文物保护工程资料核查内容表（例表）

	工程名称
	

	序号
	检 查 内 容
	齐全/不齐全
	备注

	1
	业主单位
	工程开工备案表
	齐全□ 不齐全□
	

	2
	
	方案批复文件
	齐全□ 不齐全□
	

	3
	
	设计方案文本
	齐全□ 不齐全□
	

	4
	
	施工预算书、经费批复文件
	齐全□ 不齐全□
	

	5
	
	设计、施工、监理合同
	齐全□ 不齐全□
	

	6
	
	中标通知书（工程招投标文件）
	齐全□ 不齐全□
	

	7
	
	业主会议纪要
	齐全□ 不齐全□
	

	8
	施工单位
	施工组织设计
	齐全□ 不齐全□
	

	9
	
	施工日志
	齐全□ 不齐全□
	

	10
	
	图纸会审记录
	齐全□ 不齐全□
	

	11
	
	技术交底
	齐全□ 不齐全□
	

	12
	
	设计变更
	齐全□ 不齐全□
	

	13
	
	施工单位及人员资格检查、安全培训记录
	齐全□ 不齐全□
	

	14
	
	施工洽商文件
	齐全□ 不齐全□
	

	15
	
	分项、分部工程互检资料
	齐全□ 不齐全□
	

	16
	
	材料产品、设备合格证明、进场检测报告
	齐全□ 不齐全□
	

	17
	
	施工工序资料
	齐全□ 不齐全□
	

	18
	
	工程相关实验报告
	齐全□ 不齐全□
	

	19
	
	工程停工、复工记录
	齐全□ 不齐全□
	

	20
	
	隐蔽工程签证、验收记录
	齐全□ 不齐全□
	

	21
	
	工地例会记录（业主、施工、监理等单位例会）
	齐全□ 不齐全□
	

	22
	
	分项、分阶段验收记录
	齐全□ 不齐全□
	

	23
	
	工程整顿、事故处理、会商、申请等相关文件
	齐全□ 不齐全□
	

	24
	监理单位
	监理规划与实施细则
	齐全□ 不齐全□
	

	25
	
	监理日志
	齐全□ 不齐全□
	

	26
	
	监理月报
	齐全□ 不齐全□
	

	27
	
	材料见证取样记录
	齐全□ 不齐全□
	

	28
	
	旁站记录
	齐全□ 不齐全□
	

	29
	
	工程检查及整改资料
	齐全□ 不齐全□
	

	核查
意见
	核查人：               时间：


附表3  

江苏省文物保护工程检查表（例表）

	工程名称
	

	检查内容
	检查意见或说明

	工程程序管理情况
	

	工程效果和质量
	

	工程资料
	

	工地安全
	

	其他情况：

	总体评价及意见：


	综合评定等次：□合格   □基本合格   □不合格

	签名：  
年   月  日


附表4

江苏省文物保护工程检查指标及解释

	一级
指标
	二级
指标
	三级指标
	指标解释

	工程
程序
管理
情况
	1.1申报审批
	1.1.1工程方案论证和审批的规范性
	是否按程序呈报，并依法通过审批。如未获批准，属擅自开工，直接给出检查结论“不合格”。

	
	
	1.1.2审批意见的落实情况
	是否按照方案审批要求进行完善，是否核准。

	
	
	1.1.3重大技术变更手续的规范性
	是否存在重大技术变更。如无，此项直接评定为合格。如有，是否履行相关报批手续，是否获得批准，如未获批准，属擅自进行重大设计变更，直接给出检查结论“不合格”。

	
	1.2项目委托与合同
	1.2.1勘察设计、施工、监理招投标与合同签订情况
	是否履行招投标程序和签订合同，相关单位资质是否符合要求，是否存在分包、转包和挂靠资质承担项目等问题。

	
	1.3技术交底
	1.3.1技术交底等技术服务情况
	是否进行技术交底。设计交底、图纸会审、技术洽商、设计变更等是否规范、及时，衔接是否到位。设计交底、图纸会审、设计变更是否有记录台账。

	
	1.4工程组织管理
	1.4.1开工备案
	是否按规定向文物主管部门进行过开工备案

	
	
	1.4.2施工组织设计的科学性
	是否按照要求编制具有针对性和可操作性的施工组织设计；施工组织设计是否实行动态管理和及时根据工程进展情况调整；是否严格执行施工组织设计要求。如未编制施工组织设计或其与设计文件存在较大出入，直接给出检查结论为“不合格”。

	
	
	1.4.3文物防护措施
	施工期间文物防护措施的落实情况和效果。重要文物构件及附属文物的防护措施是否到位。

	
	
	1.4.4施工现场管理
	施工现场管理措施是否到位。施工现场材料堆放、制度标牌设置等现场管理及文明施工情况是否符合要求。

	
	
	1.4.5监理工作
	是否编制监理规划，规划是否科学、规范、符合工程实际需要；对重点部位、关键工序是否执行旁站监理；是否对见证取样及进场材料、构件等进行审查；是否参与阶段性验收及分部分项质量签认；是否参与隐蔽工程的监理及阶段性验收。

	
	1.5项目单位及人员资格
	1.5.1项目单位和人员资格审查
	业主、施工、监理单位及相关人员与招投标文件（或项目合同或备案人员）是否一致。施工、监理主要负责人，其个人资质、工程经验是否符合相关规定。

	
	1.6人员到位和岗前培训情况
	1.6.1人员到位到岗情况
	施工、监理人员是否到位，是否认真履职。施工、监理主要负责人到岗情况及台账。

	
	
	1.6.2岗前培训情况
	是否进行岗前培训，是否针对工程特点设置培训内容，是否达到培训目标，是否有培训记录。

	
	1.7隐蔽工程开展情况
	1.7.1隐蔽工程检查、实施及验收情况
	隐蔽工程是否进行了检查；是否组织了阶段性验收；业主、设计、监理单位是否出具验收意见；验收结论是否合格。

	
	1.8历次工程检查情况
	1.8.1以往开展工程检查情况及后续整改情况
	在此之前，是否开展过检查。如无，此项直接评定为合格。如有，检查是否合格，后续有无整改，整改效果如何。

	工程效果和质量
	2.1工程效果
	2.1.1技术方案落实情况
	是否按照批复文件进行方案修改，是否按照批复意见组织施工；设计变更和补充设计的合理性如何，设计变更和补充设计是否符合文物保护的需要。

	
	
	2.1.2文物保护基本原则遵守情况
	是否符合不改变文物原状和最小干预的原则。如严重违背文物保护原则，改变文物原状，直接给出检查结论为“不合格”。

	
	
	2.1.3传统工艺使用和新技术、新材料试验情况
	传统工艺、做法是否得到了良好的施行；如需采用新技术、新材料，是否进行前期试验，实际效果是否符合文物保护的要求。

	
	
	2.1.4外部观感和实施效果评价
	方案实施后，能否达到预期效果，保护措施的有效性和科学性如何；外部观感如何。

	
	2.2工程质量
	2.2.1施工技术、工艺、做法符合质量要求情况
	参照材料、设备、构件的质量保证文件，材料与工艺的相关试验，分部、分项工程质量验收记录，隐蔽工程验收记录，工程监理相关记录予以评价。在检查过程中，如发现工程质量严重偏离设计初衷或明显违反文物保护原则，对文物本体造成严重伤害，直接给出检查结论为“不合格”。

	
	
	2.2.2施工材料和构件检验检测情况
	

	
	
	2.2.3工程各分部分项及重点工序的质量评定情况
	

	
	
	2.2.4隐蔽工程质量情况
	

	工程
资料
	3.1业主单位
	3.1.1业主单位各项资料收集、整理情况
	是否同步开展资料收集、整理工作。资料是否齐备、符合规范。

	
	3.2施工单位
	3.2.1施工单位各项资料收集、整理情况
	是否根据工程内容和进度同步开展资料收集、整理工作。资料是否全面、齐备、符合规范。

	
	3.3监理单位
	3.3.1监理单位各项资料收集、整理情况
	是否同步开展资料收集、整理工作。资料是否完整、符合规范。

	工地
安全
	4.1安全规范执行
	4.1.1安全规范执行情况
	文物及安全教育的落实情况和效果；施工单位是否制定安全制度，是否开展日常安全巡查。

	
	4.2安全防护设备配置
	4.2.1安全防护设施配置情况
	是否有必要的安全防护设备；设备是否得到及时保养维护；设备运行状态是否良好。

	
	4.3文物及人员安全
	4.3.1文物及人员安全防范措施
	工地有无重大安全问题；安全监管是否到位；用水、用火、用电是否规范，是否存在隐患；更换下来的原有构件或材料是否登记造册，是否被妥善保管或处置。如出现重大安全事故，直接给出检查结论为“不合格”。


附表5

江苏省文物保护工程检查汇总意见表（例表）
	工程名称
	

	工程评价情况
	检查组成员
	检查组成员
	检查组成员
	检查组成员
	检查组成员
	评价等次

	
	
	
	
	
	
	合格    

基本合格
不合格

	总体评价及意见
	

	后续工程建议
	

	检查结论
	□合格    □基本合格      □不合格

	检查组组长签字：
检查组成员签字：
                                                             年    月    日


— 8 —
— 7 —


